Приложение № 1

к Объявлению №26 от 27.02.2019

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Набор реагентов для определения белка в моче для анализатора  Белур 600 | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и  СМЖ  колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска:  жидкий монореагент (2×250 мл). Линейность до 3,20 г/л. Набор содержит  калибратор 0,50 г/л. Стабильность реагента после вскрытия флакона 6 мес. (2-8°C).  Срок годности набора 12 мес. (2‑8°C). Набор рассчитан на 500 определений. | уп | 15 | 9817,20 | 147258,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Главный врач Бапанова М.К.