Приложение № 1

к Объявлению №11 от 28.02.2020

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Набор для катетеризации центральных вен | набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера:  Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон;  Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1.4 х 2.1мм х 20см), скорость потока 85 мл/мин.  Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 100 | 4853,43 | 485 343,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Набор для катетеризации центральных вен  Цертофикс дуо | набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера:  Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70 мм), профилированный прозрачный павильон;  Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 20см), каналы G16/16, скорость потока 45/55 мл/мин.  Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Заглушка c инъекционной мембраной Ин-стоппер по числу каналов катетера 2шт, объем заполнения 0,16. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 10 | 4853,43 | 48 534,30 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Системы одноразовые | системы для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | шт | 300 | 99,23 | 29 769,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Магистраль | Носовая кислородная взрослая | шт | 200 | 275,63 | 55 126,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Трехходовой кран, синий | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536 | шт | 100 | 450,00 | 45 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Шприц для шприцевых насосов с аспирационной иглой и фильтром 15 мкм | Одноразовый стерильный шприц для шприцевых насосов с аспирационной иглой и фильтром 15 мкм. V – 50 мл. Игла 2 мм x 30 мм  Положение канюли – центральное  градуировка мл – 1  Соединение луер лок  аспирационная игла и фильтр 15 мкм | шт | 100 | 396,9 | 39 690,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Оригинальный удлинитель | Светозащитный, ПЭ, 150см, V заполнения 1,57мл /8723010/ | шт | 250 | 394,07 | 98 517,50 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Мундштуки-загубники | Мундштук картонный одноразовый. Типоразмер 28х65х1,0. Наружная поверхность гладкая, не ламинированная. Технические характеристики – 28-внутренний диаметр,65-длина, 1,0-толщина стенки (наружный диаметр-30) | шт | 500 | 95,55 | 47 775,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Мочеприемник прикроватный | из мягкого прозрачного ПВХ с укрепленными 2 швами,снабжен невозвратным клапаном, объем не менее 2л | шт | 200 | 136,50 | 27 300,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Фильтр одноразовый | дыхательный с портом для аппарата ИВЛ однократного применения, не стерильный, противовирусный | щт | 200 | 707,81 | 141 562,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 11 | Стекло покровное | Стекло покровное 24\*24, упаковка 100 шт | уп | 4 | 443,75 | 1 775,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 12 | Стекло предметное с полосой для записи | Стекло предметное со шлиф.краем и с одной матовой полосой для записи 76\*26±1 мм , толщина 1,0±0,1 мм упаковка 72 шт | шт | 2880 | 21,00 | 60 480,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 13 | Шприц 5мл | шприц 5мл 3х-комп.с иглй 22G со сьемной иглой | шт | 38000 | 9,98 | 379 240,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 14 | Шприц 10мл | шприц 10мл 3х-комп.с иглй 21G со сьемной иглой | шт | 33000 | 15,56 | 513 480,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 15 | Шприц 20мл | шприц 20мл 3х-комп.с иглй 20G со сьемной иглой | шт | 24000 | 24,32 | 583 680,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 16 | Системы одноразовые | системы для вливания инфузионных р-ов с иглой 21G | шт | 35000 | 38,21 | 1 337 350,0 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 17 | Наконечник для кружки Эсмарха | Из полипропилена, стерильный ,взрослый, р-р160мм х0,8мм для промывания и спринцевания полостей и микроклизм ,1-разовый в индивидуальной упаковке | шт | 300 | 41,73 | 12 519,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 18 | Термометр с поверкой для комнатной температуры | ТС-7-М1(-20+70) | шт | 20 | 693,00 | 13 860,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 19 | Лейкопластырь | на нетканой основе 2,5\*5м | шт | 2000 | 110,00 | 220 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 4 141 000,80 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. главного врача Сулейменова Б.М.