Приложение № 1

к Объявлению №47 от 13.11.2020

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Стекло покровное | Стекло покровное 24\*24, упаковка 100 шт | уп | 20 | 265,00 | 5 300,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Вата | Медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная 100гр/уп | шт | 210 | 190,00 | 39900,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Быстрый количественный тестна D-Dimer **для анализатора Finecare FIA Meter Plus, модель FS-113**  Принцип теста: Количественный экспресс-тест  Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ  Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест  Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.  Количество тестов в наборе: 25 штук.  Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  срок хранения 24 месяца | уп | 40 | 49000,00 | 1960000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Контрольный раствор на D-Dimer (3 уровня) | **для анализатора Finecare FIA Meter Plus, модель FS-113**  Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н),  средний (С) и высокой (В). D-Dimer контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности D-Dimer в процедурах тестирования лаборатории для количественного D-Dimer экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. | уп | 1 | 28000,00 | 28000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин | Быстрый количественный тест на прокальцитонин **для анализатора Finecare FIA Meter Plus, модель FS-113**  Принцип теста: Количественный экспресс-тест  Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ  Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест  Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.  Количество тестов в наборе: 25 штук.  Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  срок хранения 24 месяца | уп | 1 | 52500,00 | 52500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Контрольный раствор на прокальцитонин (3 уровня) | **для анализатора Finecare FIA Meter Plus, модель FS-113**  Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н),  средний (С) и высокой (В). Прокальцитонин (PCT) контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности прокальцитонин (PCT) в процедурах тестирования лаборатории для количественного прокальцитонин (PCT) экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. | уп | 1 | 19000,00 | 19000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 2 104 700,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Главный врач Бапанова М.К.