Приложение № 1

к Объявлению №26 от 13.07.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Маска для неинвазивной вентиляции легких  (размер L) | Маски кислородные для взрослых для СРАР терапии. Многократного применения.  Форма - ротоносовая маска - фиксируется на носовой и ротовой области, имеет лобный фиксатор для лучшего крепления. Специальная форма лобовой опоры увеличивает угол обзора, а также уменьшает давление на саму переносицу пользователя. Конструкция маски состоит из 5 частей,таким образом ее будет очень легко разобрать и промыть после СИПАП терапии. Двойные накладки имеют особую конструкцию, которая позволяет маске плотно прилегать к лицу пользователя, препятствуя утечке воздуха из-под нее. Носо-ротовую маску можно использовать с разными аппаратами CPAP и BiPAP терапии и с любыми параметрами давления со стандартным креплением диаметром 22 мм. | шт | 5 | 27500,00 | 137500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Полумаска-респиратор защитная KN95 с клапаном выдоха, FFP2 | Маска KN95 имеет фильтрацию, превышающую 95%. Кроме того,  маска KN95 обеспечивает очень хорошее прилегание к лицу и  лучшую защиту.  – в отличие от обычных масок (до 2х часов) маска KN95  обеспечивает защиту до 12 часов; – уровень защиты:  KN95=KF94=FFP2; 0,3 микрон фильтрация твердых частиц > 95%;  – встроенный регулируемый зажим для носа;  – 5 слоев защиты. | шт | 2000 | 50,00 | 100000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Локтевой дозатор (металл) с пустой тарой, 1 л | Локтевой настенный металлический дозатор с пустой тарой из  прозрачного пластика в комплекте с помповым дозатором.  Локтевой настенный дозатор для емкости – 1 литр. Данный дозатор способен дозировать жидкое мыла или антисептика для  дезинфекции и мытья рук персонала. Отлично зарекомендовал  себя для предприятий с повышенными требованиями к гигиене  (детских, медицинских, научных и пищевых учреждений).  Длинный рычаг дозатора создаёт удобство нажатия его локтем.  При необходимости локтевой дозатор можно снять, не применяя  специальных технических средств, и провести его очистку или  стерилизацию. | шт | 20 | 2500,00 | 50000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Гель для ЭКГ/ЭЭГ | Электропроводной гель для ЭКГ/ЭЭГ 5000 гр.  Состав геля: деминерализованная вода, глицерин, карбомер, хлорид натрия, пропиленгликоль, метилизотиазолинон, метилхлоризолин  Без запаха.  pH: 5,5 – 9  Назначение: для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, холтеровского мониторирования, для электрофизиологических исследований.  Гель только для внешнего использования, не стерильный. Не использовать на коже, которая повреждена царапинами, эритемой или ранами. Закрывать бутылку, пакет после каждого использования.  Пакет 5000 гр. В каждой отдельной упаковке - пакет 5 л. + пустая бутылочка 250 гр. + переходник) | шт | 2 | 2650,00 | 5300,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 292800,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.