Приложение № 1

к Объявлению №31 от 03.08.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Высокопоточная назальная канюля | Высокопоточная назальная канюля для проведения высокопоточной кислородной терапии у пациентов с острой респираторной недостаточностью (для подачи воздуха с или без кислородной смеси, макс.поток до 80 л/мин). Возможность подавать нагретые и увлажненные газы, обеспечивая универсальность применения в соответствии с состоянием пациента - наличие. Мягкие сисликоновые кончики канюли - наличие. Эластичный ремешок для фиксации канюли - наличие. Предназначены для использования одним пациентов сроком до семи дней. Универсальный коннектор для подключения к аппарату высокопоточной оксигенации. | шт | 5 | 18000,00 | 90000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Термометр медицинский | Ртутный стеклянный для измерения температуры тела со шкалой с делениями от 34 до 42 | шт | 200 | 605,00 | 121000,00 |
|  | ИТОГО | 211000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.