Приложение № 1

к Объявлению №1 от 18.01.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Стекло покровное | Стекло покровное 24\*24, упаковка 100 шт | уп | 20 | 455,00 | 9 100,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Стекло предметное | Стекло предметное с фаской для растяжки мазков | шт | 50 | 120,00 | 6 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Термоиндикаторы | Термоиндикатор на 120 ̊ С капсула или таблетка в прозрачной упаковке №500, одноразовый | уп | 6 | 6760,0 | 40 560,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Термоиндикаторы | Термоиндикатор на 132 ̊ С капсула или таблетка в прозрачной упаковке №500, одноразовый | уп | 10 | 6760,0 | 67 600,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин | Быстрый количественный тест на прокальцитонин **для анализатора Finecare FIA Meter Plus, модель FS-113**  Принцип теста: Количественный экспресс-тест  Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ  Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест  Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.  Количество тестов в наборе: 25 штук.  Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  срок хранения 24 месяца | уп | 6 | 58000,00 | 348 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Быстрый количественный тестна D-Dimer **для анализатора Finecare FIA Meter Plus, модель FS-113**  Принцип теста: Количественный экспресс-тест  Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ  Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест  Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.  Количество тестов в наборе: 25 штук.  Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  срок хранения 24 месяца | уп | 35 | 55000,00 | 1 925 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп | Тест-полоски URiSCAN 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С | уп | 40 | 13700,00 | 548 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики (1000 мл) +15 +25 C Emulsion, Wash-R, ACL 9000 IL(для анализатора коагулометра Elite-Pro) | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Срок годности набора с момента поставки не менее 3 месяцев | упак | 47 | 34770,00 | 1 634 190,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) (для анализатора коагулометра Elite-Pro) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. 1х20 позиций, 100шт/уп Срок годности набора с момента поставки не менее 3 месяцев | упак | 20 | 135734,00 | 2 714 680,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G/Protrombin Time reagent (10х20мл) +2 +8 С PT RGT, RECOMBIPLASTIN 2G, HEMOSIL5+5 (для анализатора коагулометра Elite-Pro) | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок годности набора с момента поставки не менее 3 месяцев | уп | 12 | 81215,00 | 974 580,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 11 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл +2 +35 C Stromatolyser-WH, 500 ml x 3 | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 5 | 120840,00 | 604 200,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 12 | CELLPACK (Разбавитель цельной крови CELLPACK) 20 л +5 +30 С CELLPACK 20 l | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex. | упак | 26 | 41960,00 | 1 090 960,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 13 | Гаммаглутамилтрансфераза GGT 110 / ГГТ 110 / GGT 110Cистемный Реагент | Гаммаглутамилтрансфераза GGT 110 / ГГТ 110 / GGT 110Cистемный Реагент  Кинетический метод с L-γ-Глутамил-3-Карбокси-4-нитроанилидом  Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл,Реагент 2 не менее 2х11 мл.  Состав реагентов:Реагент 1 ТРИС буфер (pH - 8.25) не менее 125 ммоль /л, Глицилглицинне менее 125ммоль /л, Реагент 2 L-γ-глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид не менее 20ммоль /л.  Линейность: не менее 500 Е/л (8,5 мккат/л)  Чувствительность: не более 1,68 Е/л (0,03 мккат/л).  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | Упак | 2 | 25 500,00 | 51 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 14 | Триглицериды TG 440 / ТГ 440 / TG 440Cистемный Реагент Метод GPO | Триглицериды TG 440 / ТГ 440 / TG 440Cистемный Реагент Метод GPO  Фасовка:Реагент 1 не менее 10х44 мл.  Состав реагентов: Реагента 1:Гудс буфер (рН 7,2) не менее 50 ммоль/л, 4-ХлорФенол не менее 4 ммоль/л, Mg 2+ не менее 15 ммоль/л, ATФ 2 не менее ммоль/л, Глицеролкиназане менее 0,4 КЕ/л, Пероксидазане менее 2 КЕ/л, Липопротеинлипазане менее 2 КЕ/л, Глицерол-3-фосфатоксидаза не менее 0,5 КЕ/л, 4-Аминоантипирин не менее 0.5ммоль/л.  Линейность: не менее 1062 мг/дл (12 ммоль/л).  Чувствительность: не более 9,74 мг/дл (0,11 ммоль/л).  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | Упак | 2 | 95 000,00 | 190 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 10 203 870,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о.главного врача Колесник А.И.