Приложение № 1

к Объявлению №45 от 28.10.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Вата | Медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная 100гр/уп | шт | 200 | 200,00 | 40000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с электростатичской мембраной, с портом Луер Лок с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99%, сопротивление потоку (30л/мин) не менее 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200 мл. Эффективное время работы 24 часа.  Материал - полипропилен, акрил, керамика. | шт | 1000 | 565,00 | 565000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 605000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.