Приложение № 1

к Объявлению №48 от 10.11.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Быстрый количественный тест PCT для анализатора Biotime-YG-I | Быстрый количественный тест предназначен для количественного определения концентрации PCT в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа.  Только для диагностики invitro. Только для профессионального использования.  Компоненты  1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект `  2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор.  3. SD-карта 1 шт. / Комплект  4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект  УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ  1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30, срок хранения 24 месяца.  2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 ℃, срок годности 24 месяца.  3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета.с помощью флуоресцентного иммуноанализа. | уп | 107 | 48500,00 | 5189500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\*.  При истечении срока годности тест-карт (вне зависимости от объема) поставщик обязуется обменять на тест-карты с новым сроком годности (не менее 50% от указанного срока годности на упаковке). | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Быстрый количественный тест D-димера для анализатора Biotime-YG-I | Быстрый количественный тест D-димера предназначен для количественного определения концентрации D-димера в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа.  Только для диагностики invitro. Только для профессионального использования.  Компоненты  1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект `  2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор.  3. SD-карта 1 шт. / Комплект  4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект  УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ  1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 ℃, срок хранения 24 месяца.  2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 ℃, срок годности 24 месяца.  3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета, с помощью флуоресцентного иммуноанализа. | уп | 109 | 45500,00 | 4959500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\*.  При истечении срока годности тест-карт (вне зависимости от объема) поставщик обязуется обменять на тест-карты с новым сроком годности (не менее 50% от указанного срока годности на упаковке). | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 10149000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.