Приложение № 1

к Объявлению №4 от 25.01.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Ванная простыня с металлическими стойкамии для купания больных в постели | Складная ванна-простыня предназначена для купания больного в постели. Изготовлена из водонепроницаемого материала. Оснащена специальной опорой и подголовником в виде широкого ремня, что предотвращает погружение в воду головы больного. Слив воды осуществляется через гибкий пластмассовый шланг.  Габариты (ДхШхВ) (± 5%), мм 1700х650х300  **Комплектация ванны-простыни:**  1.    Тканевая основа с присоединенным к ней шлангом 2.    Металлические штанги (пара) 3.    П-образные стойки-держатели (пара) 4.    Подголовник | шт | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 160 000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о.главного врача Колесник А.И.