Приложение № 1

к Объявлению №8 от 04.02.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Тимоловая проба TTT 300 | Тимоловая проба. Hабор реактивов для приготовления 1000 мл рабочего раствора, 300 анализов. Состав: Реагент 1(Концентрированный раствор тимола): ТРИС буфер 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л; Реагент 2: (Калибровочный раствор 1 - серная кислота 2,5 моль/л), Реагент 3: (Калибровочный раствор 2 - барий хлористый 48 ммоль/л). Фасовка: Реагент 1 1х17 мл, Реагент 2 1х11 мл, Реагент 3 1х5 мл | наб | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Кальций Ca 120  Системный реагент | Кальций Ca 120  Системный реагент  Принцип метода с Арсеназо III Объем р-ра, мл/опр 10\*12 мл  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200 | наб | 1 | 19 850,00 | 19 850,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Пробирка микроцентрифужная | Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл, Эппендорф, с делениями, упаковка 500 шт | уп | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Коническая пробирка, тип Фалькон | Коническая пробирка, тип Фалькон, изготовлена из полипропилена высокой прочности, с герметично завинчивающейся крышкой, рельефной градуировкой, объемом 50 мл | шт | 500 | 90,00 | 45 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 91 350,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. главного врача Колесник А.И.