Приложение № 1

к Объявлению №1 от 12.01.2022

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Оригинальный удлинитель | Светозащитный, ПЭ, 150см, V заполнения 1,57мл | шт | 200 | 450,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Марля | медицинская х/б отбеленная, 1000м\*90см в одном рулоне, плотность не менее 30г/кв. метр | м | 2000 | 120,00 | 240000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Электроды для ЭКГ | Одноразовые, для взрослых FES-50A(50\*50), круглой формы, сенсор (датчик) Ag. c твердым гелем, вспененная основа | шт | 1000 | 55,00 | 55000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | амп | 500 | 120,00 | 60000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Кислородная маска ЭКО для взрослых с трубкой кислородной 2,1 м ЭКО (без ПВХ) | Маска кислородная взрослая для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Корпус маски выполнен по анатомической схеме с уникальной изогнутой в виде гребня конструкцией носовой части, обеспечивающий минимальное «мёртвое пространство» и одновременно конструкция этой части маски придаёт требуемое расположение встроенной манжеты в области носа пациента. Гребневидная носовая часть маски в случае возможной утечки из под манжеты исключает попадание струи кислорода в глаза пациента. Атравматичная манжета анатомического рельефа плоская профилированная, расширяющаяся под подбородок для прилегающего охвата подбородка при наложении на лицо пациента. Подбородочная часть манжеты выполнена по двухступенчатой схеме - «под подбородок» и «на подбородок», обеспечивающей герметизацию при прилегании к лицам пациентов различной анатомии. Манжета в носовой части имеет поперечное внутренне армирование, которое обеспечивает плотное, но не травматичное прилегание в наиболее сложной части лица по анатомическому строению. Эластомерный держатель проводится как «под ушами» - не травмируется верхняя часть уха, так и «над ушами» в зависимости от анатомических особенностей головы пациента, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными. Маска с кислородной продольноармированной трубкой длиной не менее 2,0 м. Требуемый состав технологических материалов:: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. | шт | 1000 | 647,00 | 647000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Канюля внутривенная с дополнительным портом | предназначен для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии G22 | шт | 300 | 85,00 | 25500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Канюля внутривенная с дополнительным портом | предназначен для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии G20 | шт | 300 | 85,00 | 25500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Скальпель стерильный, однократного применения  с размером лезвий 10-24 | Скальпели одноразовые представляют собой лезвия скальпелей, закрепленные при помощи ультразвуковой сварки на ручки из пластика медицинского назначения с рифлёным упором для пальцев. Лезвие предохраняет прозрачный, легко сдвигаемый полиэтиленовый чехол. Лезвия скальпелей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 13С26 прочностью не менее, чем 700 HV. Толщина лезвий от 0,37 до 0,42 мм. Рельефное нанесение размера и обозначение “нержавеющая сталь” на лезвии. Противоскользящий рельеф и измерительная шкала на ручке скальпеля. Длина шкалы ручки 6 см с ценой деления 1 мм. Каждый скальпель упакован в пакетик медицинского назначения, стерилизованный гамма-облучением. | шт | 200 | 120,00 | 24000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Трехходовой кран, синий | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536 | шт | 500 | 230,00 | 115000,0 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Стекло покровное | Стекло покровное 24\*24, упаковка 100 шт | уп | 20 | 350,00 | 7000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 11 | Стекло предметное с полосой для записи | Стекло предметное со шлиф.краем и с одной матовой полосой для записи 76\*26±1 мм , толщина 1,0±0,1 мм упаковка 72 шт | уп | 20 | 1100,00 | 22000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 12 | Стекло предметное | Стекло предметное со шлифованным краем 76\*26±1мм, толщина 1,0±0,1мм, упаковка №72 | уп | 20 | 1000,00 | 20000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 1331000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.