Приложение № 1

к Объявлению №12 от 16.03.2022

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Натрия хлорид, Натрия ацетата (натрия уксуснокислого 3-водного) | Раствор для инфузий, 200 мл | фл | 200 | 260,00 | 52000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Шприц инсулиновый | шприц 1мл, со съемной иглой 30G 100U | шт | 3000 | 30,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Шприц 5мл | шприц 5мл 3х-комп.с иглй 22G со сьемной иглой | шт | 30000 | 20,00 | 600000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Электроды для ЭКГ | Одноразовые, для взрослых FES-50A(50\*50), круглой формы, сенсор (датчик) Ag. c твердым гелем, вспененная основа | шт | 1000 | 60,00 | 60000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) (для анализатора коагулометра Elite-Pro) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. 1х20 позиций, 100шт/уп Срок годности набора с момента поставки не менее 3 месяцев | уп | 5 | 155000,00 | 775000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Набор реагентов для определения белка в моче для анализатора  Белур 600 | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и  СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент (2×250 мл).  Линейность до 3,20 г/л.  Набор содержит калибратор 0,50 г/л. Стабильность реагента после вскрытия флакона 6 мес. (2-8°C).  Срок годности набора 12 мес. (2‑8°C). Набор рассчитан на 500 определений. | уп | 5 | 9500,00 | 47500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 1624500,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Нугуманова А.М.