Приложение № 1

к Объявлению №27 от 18.10.2022

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Укладка-контейнер для транспортировки пробирок | Обеспечивает защиту от случайного попадания биоматериалов во внешнюю среду при транспортировке между отделениями, корпусами и различными медицинскими организациями; должен соответствовать требованиям по соблюдению санэпидрежима; крышка должна быть снабжена уплотнителем для надежной защиты биоматериала; один или два штатива на 40 пробирок каждый, может комплектоваться вкладышем для флаконов:  Характеристики:  - изготовлен из устойчивых к механическим воздействиям материалов – полистирола, полиэтилена  - максимальное количество переносимых пробирок – 40 шт;  - габаритные размеры – 340\*217,5\*261 мм  - диаметр пробирок для размещения в контейнере, не более – 16,9 мм  - высота пробирок для размещения в контейнере от 100 до 210 мм  - масса контейнера не более – 2 кг  - максимальная рабочая нагрузка не более – 6 кг  - устойчивость к воздействию температуры не более – 50С  - календарный срок службы не менее 2-х лет с даты начала эксплуатации | шт | 4 | 33 150,00 | 132 600,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Таблетница на один день | Специализированный контейнер, для хранения и режимного приема лекарственных средств, препаратов, витаминов, капсул, драже.  Характеристика:  - Количество отделений – 4 для распределения лекарств или витаминов в соответствии с суточным режимом приема: утро, день, вечер, ночь;  - изготовлена из материала – пластик  - размер – (Д×Ш×В) 6 × 6 × 1,6 см  - корпус прозрачный  Функциональные преимущества:  - таблетки не смешиваются между собой  - своевременный прием  - таблетница заряжается 1 раз в сутки или 1 раз в неделю  - экономит место – все помещается в одной компактной таблетнице  - качество жизни - прием лекарств незаметен для окружающих | шт | 100 | 1000,00 | 100 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Термоконтейнер для транспортировки крови и кровезаменителей с комплектом с комплектом хладоэлементов МХД-2 | Термоконтейнер многоразовый медицинский предназначен для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств и имуннобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.  Технические характеристики:  - материал изготовления – жесткий заливочный пенополиуритан с замкнуто – ячеистой структурой в сумке – чехле  - материал внутренних поверхностей – ударопрочный пластик  - Внутренний средний объем пустого термоконтейнера (+5%) – 49,2л  - Внешние размеры без упаковки (Д х Ш х В) (+5%) – 520\*500\*520 мм  - Внутренние размеры по дну (Д х Ш х В) (+5%) – 360\*340\*380 мм  - Внутренние размеры по крышке (Д х Ш х В) (+5%) – 380\*360\*380 мм  - Толщина стенок (+5%) – 70-80 мм  - Вес пустого термоконтейнера (+5%) – 5,5 кг  - Применяемые хладоэлементы / вес хладоэлемента (+5%) - МХД-1 / 0.44; МХД-2 / 0.50  - Рекомендованный комплект хладоэлементов – 24 шт  - Полезный объем термоконтейнера с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов (+5%) – 32л  - Вес снаряженного термоконтейнера с внешней упаковкой, и рекомендованным комплектом хладоэлементов (+5%) -17,5 кг | шт | 1 | 113 000,00 | 113 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Комплект хладоэлементов МХД-1 | Комплект хладоэлементов МХД-1 (24 шт) Ориентировочная продолжительность хладовоздействия для температурного диапазона внутреннего объема термоконтейнера ТМ-52, с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов:  - не ниже 0°С и не выше 8°С при температурах окружающей среды 20-25°С / +43°С – 139/76 час  - от минус 20°С до 0°С при температурах окружающей среды 20-25°С: (с комплектом хладоэлементов МХД-2) – 48 час  - от 2°С до 8°С при температурах окружающей среды 20-25°С – 139 час  - от 5°С до 15°С при температурах окружающей среды 20-25°С – 48 час  - от 15°С до 21°С при температурах окружающей среды 20-25°С – 65 час | комплект | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 365 256,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.