Приложение № 1

к Объявлению №33 от 01.11.2022

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Комплект хладоэлементов МХД-1 | Комплект хладоэлементов МХД-1 (24 шт) Ориентировочная продолжительность хладовоздействия для температурного диапазона внутреннего объема термоконтейнера ТМ-52, с учетом рекомендованного комплекта хладоэлементов:  - не ниже 0°С и не выше 8°С при температурах окружающей среды 20-25°С / +43°С – 139/76 час  - от минус 20°С до 0°С при температурах окружающей среды 20-25°С: (с комплектом хладоэлементов МХД-2) – 48 час  - от 2°С до 8°С при температурах окружающей среды 20-25°С – 139 час  - от 5°С до 15°С при температурах окружающей среды 20-25°С – 48 час  - от 15°С до 21°С при температурах окружающей среды 20-25°С – 65 час | комплект | 1 | 19 656,00 | 19 656,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 19 656,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.