Приложение № 1

к Объявлению № 42 от 28.11.2022

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | ГГТП (ГГТ, гамма- глютамилтрансфераза) | **Гаммаглутамилтрансфераза GGT 110 / ГГТ 110 / GGT 110**  **Cистемный Реагент**  **Кинетический метод с L-γ-Глутамил-3-Карбокси-4-нитроанилидом**  **Фасовка**: **Реагент 1 не менее**  2х44 мл, **Реагент 2 не менее**  2х11 мл.  **Состав реагентов:** **Реагент 1** ТРИС буфер (pH - 8.25) не менее 125 ммоль /л, Глицилглицин не менее 125 ммоль /л, **Реагент 2** L-γ-глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид не менее 20 ммоль /л.  **Линейность:** не менее 500 Е/л (8,5 мккат/л)  **Чувствительность:** не более 1,68 Е/л (0,03 мккат/л).  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL- 200. | упак | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 25 000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.