Приложение № 1

к Объявлению № 3 от 20.01.2023г.

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Контур дыхательный взрослый | Дыхательный контур Coaxial-тип Изготовлен из нетоксичного ПВХ. Высокая устойчивость к внешним воздействиям. Состав взрослого: 4 гофрированных трубки (0,8 м. каждая, ID22 мм.), 1 соединительная трубка к увлажнителю (0,4 м., ID22 мм.). Порты давления и температуры, 2 влагосборника. Стерильный, одноразового применения. | шт | 500 | 4 400,00 | 2 200 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Фильтр одноразовый | Дыхательный фильтр электростатический с портом Luer Port 32 мл. Стерильный, одноразового применения. | шт | 2 550 | 700,00 | 1 785 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Фильтровальная бумага | Бумага фильтровальная 100\*100 см, упаковка 5 кг | кг | 15 | 12 000,00 | 180 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Бумага пергаментная | Пергамент растительный, листовой марка"Б" 42\*70 см | кг | 10 | 11 850,00 | 118 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Канюля аспирационная | С антибактериальным воздушным фильтром 0,45 (цвет зеленый), многоразовая для 1-го флакона, для забора ЛС из многодозных контейнеров | шт | 1 500 | 1 100,00 | 1 650 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Раствор полиглюкина 33% - 10мл №1 | Реагент на основе 33% раствора декстрана, являющийся потенциатором неполных (IgG) антител. Вызывает агглютинацию эритроцитов, сенсибилизированных неполными сывороточными или моноклональными антителами. Используется для обнаружения антител к донорским эритроцитам при постановке пробы на совместимость в «полиглюкиновом тесте». | фл | 10 | 3 875,00 | 38 750,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ, латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см № 9,0 | шт | 100 | 390,00 | 39 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ, латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см № 8,5 | шт | 100 | 390,00 | 39 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ, латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см № 8,0 | шт | 100 | 390,00 | 39 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ,латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см №7,5 | шт | 50 | 390,00 | 19 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 11 | Скальпель | Скальпель стерильный 1- разовый, № 23, 24 | шт | 500 | 125,00 | 62 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 12 | Шприц 2мл | Шприц 2,0 3х- компонентный стерильный одноразовый | шт | 30 000 | 12,73 | 381 900,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 13 | Шприц 5мл | Шприц 5мл 3х-комп.со съемной иглой 22G | шт | 50 000 | 13,33 | 666 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 14 | Шприц 10мл | Шприц 10мл 3х-комп. со съемной иглой 21G | шт | 50 000 | 20,11 | 1 005 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 15 | Шприц 20мл | Шприц 20мл 3х-комп. со съемной иглой 20G | шт | 40 000 | 31,47 | 1 258 800,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 16 | Трехходовой кран, синий | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536 | шт | 1 000 | 480,00 | 480 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 17 | Оригинальный удлинитель | Светозащитный, ПЭ, 150см, V заполнения 1,57мл | шт | 3 000 | 465,00 | 1 395 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 18 | КБСУ | КБСУ 10л особая емкость, изготовленная из гофра картона трехслойная для сбора медицинских отходов специального класса опасности Класс Б. Цвет желтый | шт | 5 000 | 220,00 | 1 100 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 19 | Цоликлон Анти - A 10 мл №1 | ЦОЛИКЛОНЫ – реагенты на основе моноклональных IgM и IgG антител антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Определение проводится на плоскости, в планшете или в пробирках с помощью реакции прямой агглютинации и в реакции конглютинации с желатином в случае Цоликлона анти-D(IgG). В состав цоликлонов входят соответствующие МКА, NaCl, ЭДТА, ПЭГ, глицин, АБС, красители и 0,1% NaN3. Технология производства реагентов исключает возможность контаминации их патогенными для человека вирусами; (МКА), продуцируемых гибридомными клеточными линиями. В основе принципа действия реагентов лежит реакция агглютинации эритроцитов соответствующими  ЦОЛИКЛОНЫ Анти-А предназначены для определения групп крови человека системы АВО. | фл | 30 | 1 050,00 | 31 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 20 | Цоликлон Анти - B 10 мл №1 | ЦОЛИКЛОНЫ – реагенты на основе моноклональных IgM и IgG антител антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Определение проводится на плоскости, в планшете или в пробирках с помощью реакции прямой агглютинации и в реакции конглютинации с желатином в случае Цоликлона анти-D(IgG). В состав цоликлонов входят соответствующие МКА, NaCl, ЭДТА, ПЭГ, глицин, АБС, красители и 0,1% NaN3. Технология производства реагентов исключает возможность контаминации их патогенными для человека вирусами; (МКА), продуцируемых гибридомными клеточными линиями. В основе принципа действия реагентов лежит реакция агглютинации эритроцитов соответствующими  ЦОЛИКЛОНЫ Анти-В предназначены для определения групп крови человека системы АВО. | фл | 30 | 1 050,00 | 31 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 21 | Цоликлон Анти - D супер 10 мл №1 | ЦОЛИКЛОНЫ – реагенты на основе моноклональных IgM и IgG антител антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Определение проводится на плоскости, в планшете или в пробирках с помощью реакции прямой агглютинации и в реакции конглютинации с желатином в случае Цоликлона анти-D(IgG). В состав цоликлонов входят соответствующие МКА, NaCl, ЭДТА, ПЭГ, глицин, АБС, красители и 0,1% NaN3. Технология производства реагентов исключает возможность контаминации их патогенными для человека вирусами; (МКА), продуцируемых гибридомными клеточными линиями. В основе принципа действия реагентов лежит реакция агглютинации эритроцитов соответствующими  ЦОЛИКЛОНЫ Анти-D супер предназначены для определения групп крови человека системы Резус. | фл | 30 | 2 380,00 | 71 400,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
| 22 | Шприц | Шприц для шприцевых насосов 50 мл с аспирационной иглой | шт | 1 500 | 600,00 | 900 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3  (Аптека) |
|  | ИТОГО | 13 493 350,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директор Мустафин А.Ж.