Приложение № 1

к Объявлению № 12 от 16.02.2023

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Трубка трахеостомическая | Трубка трахеостомическая с манжетой 7,0 мм | шт | 5 | 2 750,00 | 13 750,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Трубка трахеостомическая | Трубка трахеостомическая с манжетой 7,5 мм | шт | 10 | 2 750,00 | 27 500,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Трубка трахеостомическая | Трубка трахеостомическая с манжетой 8,0 мм | шт | 20 | 2 750,00 | 55 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Трубка трахеостомическая | Трубка трахеостомическая с манжетой 8,5 мм | шт | 20 | 2 750,00 | 55 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Трубка трахеостомическая | Трубка трахеостомическая с манжетой 9,0 мм | шт | 5 | 2 750,00 | 13 750,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Набор двухпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Набор двухпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера:  Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон;  Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 х 20см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл/мин.  Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера.  Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | щт | 10 | 29 800,00 | 298 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 400 мл | фл | 200 | 215,97 | 43 194,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 200 мл | фл | 200 | 166,74 | 33 348,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 539 542,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директор Мустафин А.Ж.