Приложение № 1

к Объявлению № 21 от 17.03.2023

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем № 18 | Катетер отсасывающий однократного применения, стерильный, размер СН 18, длина 52 см, диаметр 6 мм | шт | 500 | 120,00 | 60 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем № 20 | Катетер отсасывающий однократного применения, стерильный, размер СН 20, длина 52 см, диаметр 6,7 мм | шт | 500 | 120,00 | 60 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Катетер – троакар | Катетер-троакар: одно ходовой, с наконечником "острый" с ренгеноконтрастная полоска "катетер-на -игле" размером 24 (CH); (8,0 (мм)); длиной (см) 42 | шт | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Катетер – троакар | Катетер-троакар: одно ходовой, с наконечником "острый" с ренгеноконтрастная полоска "катетер-на -игле" размером 28 (CH); (9,3 (мм)); длиной (см) 42 | шт | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Катетер – троакар | Катетер-троакар: одно ходовой, с наконечником "острый" с ренгеноконтрастная полоска "катетер-на -игле" размером 32(CH); (10,6 (мм)); длиной (см) 42 | шт | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Дренажная система однобаночная | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости.  Техническая характеристика:  Объем не менее 2,3-2,7л. Высота не более 23-25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Одноразовая. | шт | 10 | 21 000,00 | 210 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Вазелин | Субстанция - однородная мазеобразная масса, без запаха, цвет от белого до желтого, глубокоочищенный продукт, получаемый сплавлением церезина и парафина с очищенным (медицинским) вазелиновым маслом | кг | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Натрия хлорид + Натрия ацетата (натрия уксуснокислого 3-водного) | Раствор для инфузий, 200 мл №1 | фл | 800 | 179,76 | 143 808,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Перекись водорода | Раствор для наружного применения 3% 90 мл | фл | 100 | 96,00 | 9 600,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Нитрофурал | Раствор для наружного применения 1:5000, 400мл в стекле | фл | 50 | 720,00 | 36 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 634 408,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директор Мустафин А.Ж.