17.0.2024ж. № 44 Хабрландыруға № 1 қосымша/ Приложение № 1

к Объявлению № 44 от 17.07.2024г.

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі / Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоттың № лота | Атауы / Наименование | Сипаттама / Описание | Өлш.бірл./ Ед.  изм. | Саны / Кол-во | Бағасы,теңге / Цена, тенге | Сомасы, теңге / Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі мен шарттары / Срок и условия поставки | Жеткізу орны / Место поставки |
| 1 | Дренаж жүйесі бір банка/Дренажная система однобаночная | Плевра қуысын ағызуға арналған бір банка дренаж жүйесі. Техникалық сипаттамасы: Көлемі кемінде 2,3-2,7 л. биіктігі 23-25 см-ден аспайды. төменгі бетінің үлкен ауданы едендегі тұрақты позиция үшін кемінде 185 см2 құрайды. Пластикалық сынбайтын корпус. Көлемі шкаласы 25 мл-ден аспайтын, қадамы 100 мл-ден аспайтын цифрлық белгісі бар мөлдір алдыңғы қабырға.ұзындығы реттелетін түтіктің көмегімен пассивті дренаж үшін "су асты құлпы" камерасын құру мүмкіндігі; ұзартқыш түтіктің дистальды ұшы дренаж арқылы ауа ағынын нақты визуалды анықтау үшін алдыңғы панельге жақын орналасуы керек. "Су асты құлпын"құру үшін жүйені толтыру порты. Вакуум көзіне қосылуға арналған Порт. Плевра дренажына қосылуға арналған әмбебап қосқышы бар ұзартқыш сызық. Арнайы коннектордың болуы-диаметрі 12 мм, биіктігі 17 мм - портативті вакуумдық құрылғыны бекіту үшін жоғарғы бетінде. Науқастың төсегіне тасымалдауға және бекітуге арналған әмбебап тұтқа. Стерильді қаптама. Бір реттік./  Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости.  Техническая характеристика:  Объем не менее 2,3-2,7л. Высота не более 23-25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Одноразовая. | дана /шт | 30 | 17 080,00 | 512 400,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP\* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | БАРЛЫҒЫ / ИТОГО | 512 400,00 | | | | |  |  |

\*DDP (ағылш. delivered duty paid): тауар Тапсырыс берушіге Шартта көрсетілген, барлық кедендік баждар мен тәуекелдерден тазартылған межелі жерге жеткізіледі. / \*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ж. Мұстафин**

**Директордың орынбасары /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С.** **Мәкенов**

**Заместитель директора**